## Slide 1: Kapitel 4
Wechselstrommaschinen

## Slide 2: „Die Weltziele – Was sind die UN‑Nachhaltigkeitsziele?

## Slide 3: Wechselstrommaschinen
Motor
Generator
Synchronmaschinen
Asynchronmaschinen
Ein‑, Zwei‑ und Dreiphasenmaschinen
u. a.

## Slide 4: Der dreiphasige Synchrongenerator

## Slide 5: Funktionsweise
Frekvens = ?
Synchrongenerator. Prinzipskizze Frequenz = ?
Spannungskurven eines dreiphasigen Generators

## Slide 6: Polrad
a. Vollpolrotor
b. Ausgeprägter Polrotor
Abbildung 4.1.4.
Gestaltung des Polrades für einen Synchrongenerator

## Slide 7: Polrad
Abbildung 4.1.5. Wasserkraftgenerator. Das Polrad ist im Stator untergebracht. 824 MVA, 92,3 Umdrehungen pro Minute, 60 Hz.

## Slide 8: Aufbau und Bestandteile
Abbildung 4.1.6.
Turbogenerator, 400 MVA mit wassergekühltem Stator und wasserstoffgekühltem Rotor

## Slide 9: Stator
Abbildung 4.1.7.
Stator für Synchrongeneratoren (ABB). Oben zuerst, unten nach dem Einbringen der Wicklungen.

## Slide 10: Vertikalachsiger Synchrongenerator
Abbildung 4.1.8.
Vertikalachsiger Synchrongenerator mit ausgeprägten Polen (ABB). 90 MVA, 750 Umdrehungen pro Minute, 50 Hz.

## Slide 11: Magnetisierung des Polrades
Gleichstromgenerator auf dem Polrad
Wechselstromgenerator auf dem Polrad, inkl. Gleichrichterbrücke
Aus der Klemmenspannung mittels Transformator und Gleichrichterbrücke
Aus dem Gleichstromnetz oder dem Wechselstromnetz
Abbildung 4.1.9. Polrad mit bürstenlosem Synchrongenerator (ABB)

## Slide 12: Magnetisierung des Polrades
Polrad des Synchrongenerators mit Gleichstrom‑Erregerwicklung und Dämpferwicklung
Drehende Dioden (Gleichrichter, die auf der Generatorwelle montiert sind)
Erregermaschine
Abbildung 4.201. Schiffsgenerator
Lüfterflügel
Rotorwicklung
Statorwicklung
Rotorkern
Statorkern
Rotor‑Erregermaschine
Stator‑Erregermaschine
Stromrichter

## Slide 13: Magnetisierung des Polrades
Abbildung 4.202. Schiffsgenerator Synchrongenerator Stromrichter Erregermaschine

## Slide 14: Magnetisierung des Polrades
Abbildung 4.1.11. Marinegenerator mit Ausrüstung für automatische Spannungsregelung (SIEMENS).
Statorgehäuse
Statorwicklung
Polrad
Drehender Gleichrichter
Wechselstromwicklung der Erregermaschine
Gleichstromwicklung der Erregermaschine
Erregereinrichtung

## Slide 15: Magnetisierung des Polrades
Abbildung 4.1.12.
Synchrongenerator mit
Erregermaschine